## Scaled Power Matrix
Full Scale Power Matrix (kW)
Tp
| MEAN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Hs (m) | 0.5 | 0.59878 | 1.6087 | 2.6417 | 4.892 | 6.3868 | 8.3718 | 12.6672 | 13.6651 | 11.6074 | 10.1098 | 9.2402 | 6.3755 | 4.5809 | 3.8011 | 3.5482
| 1 | 2.3764 | 6.1668 | 11.4082 | 18.979 | 24.5874 | 30.0454 | 43.582 | 50.2319 | 53.0806 | 43.8889 | 34.4239 | 21.9193 | 19.8568 | 16.7611 | 11.7834
| 1.5 | 0 | 13.2841 | 24.8865 | 43.3267 | 55.2464 | 67.9606 | 90.0096 | 102.0169 | 92.003 | 90.8035 | 66.0981 | 64.7561 | 44.9262 | 37.3489 | 21.6282
| 2 | 0 | 24.4104 | 45.2785 | 65.1164 | 100.0145 | 120.5203 | 153.1728 | 174.6791 | 150.8093 | 121.6508 | 126.0803 | 86.914 | 60.6947 | 58.0981 | 48.0319
| 2.5 | 0 | 0 | 65.2807 | 104.4868 | 140.8706 | 190.7027 | 179.311 | 242.5243 | 254.6452 | 189.6395 | 180.6748 | 134.8992 | 99.2085 | 83.4544 | 81.3301
| 3 | 0 | 0 | 96.1681 | 136.5557 | 204.6477 | 243.5204 | 357.2524 | 293.4843 | 352.7192 | 259.9366 | 248.1478 | 184.3456 | 136.6732 | 119.6402 | 112.5191
| 3.5 | 0 | 0 | 125.8035 | 191.8552 | 253.9728 | 291.2698 | 431.2059 | 385.277 | 424.1566 | 314.1121 | 285.1377 | 238.7794 | 221.6605 | 172.1988 | 125.9984
| 4 | 0 | 0 | 0 | 256.4905 | 366.2503 | 403.2171 | 550.9794 | 536.2477 | 530.8229 | 472.8539 | 419.8873 | 288.553 | 268.4409 | 178.6334 | 193.7479
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 326.9278 | 418.2664 | 574.1677 | 677.6609 | 707.9676 | 664.6519 | 509.1502 | 415.1141 | 385.9589 | 243.8809 | 249.1125 | 200.1045
| 5 | 0 | 0 | 0 | 358.2227 | 514.2932 | 658.2056 | 824.3749 | 827.9639 | 617.5838 | 638.259 | 512.4084 | 451.8064 | 384.0395 | 332.7854 | 257.6111
| 5.5 | 0 | 0 | 0 | 448.0615 | 609.99 | 773.9429 | 879.6749 | 935.8018 | 904.9707 | 804.9116 | 602.7362 | 456.0762 | 396.6122 | 310.9358 | 308.3492
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.7979 | 952.4702 | 973.5496 | 1000 | 838.258 | 886.0486 | 648.3888 | 500.9522 | 502.7819 | 396.3339 | 388.4052
| 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.4306 | 1000 | 1000 | 1000 | 978.753 | 1000 | 726.8092 | 577.4509 | 435.2129 | 423.5341 | 357.6035
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.1558 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 959.0472 | 748.3608 | 573.8482 | 471.827 | 449.8414
| 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.7712 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 754.5736 | 724.829 | 641.6579 | 482.1135
Froude Scaled Power Matrix (kW)
Scale = | 33
Tp
| MEAN | 0.52223 | 0.69631 | 0.87039 | 1.0445 | 1.2185 | 1.3926 | 1.5667 | 1.7408 | 1.9149 | 2.0889 | 2.263 | 2.4371 | 2.6112 | 2.7852 | 2.9593
Hs (m) | 0.015152 | 2.9005e-06 | 7.7926e-06 | 1.2796e-05 | 2.3697e-05 | 3.0938e-05 | 4.0553e-05 | 6.1359e-05 | 6.6193e-05 | 5.6226e-05 | 4.8971e-05 | 4.4759e-05 | 3.0883e-05 | 2.219e-05 | 1.8413e-05 | 1.7188e-05
| 0.030303 | 1.1511e-05 | 2.9872e-05 | 5.5261e-05 | 9.1934e-05 | 0.0001191 | 0.00014554 | 0.00021111 | 0.00024332 | 0.00025712 | 0.0002126 | 0.00016675 | 0.00010618 | 9.6186e-05 | 8.119e-05 | 5.7078e-05
| 0.045455 | 0 | 6.4348e-05 | 0.00012055 | 0.00020987 | 0.00026761 | 0.0003292 | 0.000436 | 0.00049417 | 0.00044566 | 0.00043985 | 0.00032018 | 0.00031368 | 0.00021762 | 0.00018092 | 0.00010477
| 0.060606 | 0 | 0.00011824 | 0.00021933 | 0.00031542 | 0.00048447 | 0.0005838 | 0.00074196 | 0.00084614 | 0.00073052 | 0.00058927 | 0.00061073 | 0.00042101 | 0.000294 | 0.00028143 | 0.00023267
| 0.075758 | 0 | 0 | 0.00031622 | 0.00050613 | 0.00068237 | 0.00092376 | 0.00086858 | 0.0011748 | 0.0012335 | 0.00091861 | 0.00087518 | 0.00065345 | 0.00048056 | 0.00040425 | 0.00039396
| 0.090909 | 0 | 0 | 0.00046584 | 0.00066147 | 0.00099131 | 0.0011796 | 0.0017305 | 0.0014216 | 0.0017086 | 0.0012591 | 0.001202 | 0.00089296 | 0.00066204 | 0.00057953 | 0.00054504
| 0.10606 | 0 | 0 | 0.00060939 | 0.00092934 | 0.0012302 | 0.0014109 | 0.0020887 | 0.0018663 | 0.0020546 | 0.0015215 | 0.0013812 | 0.0011566 | 0.0010737 | 0.00083413 | 0.00061033
| 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.0012424 | 0.0017741 | 0.0019532 | 0.0026689 | 0.0025976 | 0.0025713 | 0.0022905 | 0.0020339 | 0.0013977 | 0.0013003 | 0.00086529 | 0.00093851
| 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0.0015836 | 0.0020261 | 0.0027812 | 0.0032826 | 0.0034294 | 0.0032196 | 0.0024663 | 0.0020108 | 0.0018696 | 0.0011814 | 0.0012067 | 0.0009693
| 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0.0017352 | 0.0024912 | 0.0031883 | 0.0039932 | 0.0040106 | 0.0029916 | 0.0030917 | 0.0024821 | 0.0021885 | 0.0018603 | 0.001612 | 0.0012479
| 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.0021704 | 0.0029548 | 0.003749 | 0.0042611 | 0.004533 | 0.0043836 | 0.003899 | 0.0029196 | 0.0022092 | 0.0019212 | 0.0015062 | 0.0014936
| 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034431 | 0.0046137 | 0.0047158 | 0.004844 | 0.0040605 | 0.004292 | 0.0031408 | 0.0024266 | 0.0024355 | 0.0019198 | 0.0018814
| 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038191 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004741 | 0.004844 | 0.0035206 | 0.0027972 | 0.0021082 | 0.0020516 | 0.0017322
| 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037839 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.0046456 | 0.003625 | 0.0027797 | 0.0022855 | 0.002179
| 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048138 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.0036551 | 0.003511 | 0.0031082 | 0.0023353

## RCW Curve
| Full Scale RCW [-] |  |  | Froude Scale RCW [-] (same as full scale) |  |  |  |  | Device Width [m]
| T [s] | RCW [-] |  | T [s] | RCW [-] |  |  |  | 0.55
| 3 | 0.049898 |  | 3 | 0.049898
| 4 | 0.13406 |  | 4 | 0.13406
| 5 | 0.22014 |  | 5 | 0.22014
| 6 | 0.40767 |  | 6 | 0.40767
| 7 | 0.53224 |  | 7 | 0.53224
| 8 | 0.69765 |  | 8 | 0.69765
| 9 | 0.86 |  | 9 | 0.86
| 10 | 0.9 |  | 10 | 0.9
| 11 | 0.96728 |  | 11 | 0.96728
| 12 | 0.84248 |  | 12 | 0.84248
| 13 | 0.77002 |  | 13 | 0.77002
| 14 | 0.53129 |  | 14 | 0.53129
| 15 | 0.38174 |  | 15 | 0.38174
| 16 | 0.31676 |  | 16 | 0.31676
| 17 | 0.29569 |  | 17 | 0.29569
Tp
| MEAN | 3 | 4 | 5 | 6
| 0.5 | 0.59878 | 1.6087 | 2.6417 | 4.892 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Hs (m) | 1 | 2.3764 | 6.1668 | 11.4082 | 18.979 | 6.3868 | 8.3718 | 12.6672 | 13.6651 | 11.6074 | 10.1098 | 9.2402 | 6.3755 | 4.5809 | 3.8011 | 3.5482
| 1.5 | 0 | 13.2841 | 24.8865 | 43.3267 | 24.5874 | 30.0454 | 43.582 | 50.2319 | 53.0806 | 43.8889 | 34.4239 | 21.9193 | 19.8568 | 16.7611 | 11.7834
| 2 | 0 | 24.4104 | 45.2785 | 65.1164 | 55.2464 | 67.9606 | 90.0096 | 102.0169 | 92.003 | 90.8035 | 66.0981 | 64.7561 | 44.9262 | 37.3489 | 21.6282
| 2.5 | 0 | 0 | 65.2807 | 104.4868 | 100.0145 | 120.5203 | 153.1728 | 174.6791 | 150.8093 | 121.6508 | 126.0803 | 86.914 | 60.6947 | 58.0981 | 48.0319
| 3 | 0 | 0 | 96.1681 | 136.5557 | 140.8706 | 190.7027 | 179.311 | 242.5243 | 254.6452 | 189.6395 | 180.6748 | 134.8992 | 99.2085 | 83.4544 | 81.3301
| 3.5 | 0 | 0 | 125.8035 | 191.8552 | 204.6477 | 243.5204 | 357.2524 | 293.4843 | 352.7192 | 259.9366 | 248.1478 | 184.3456 | 136.6732 | 119.6402 | 112.5191
| 4 | 0 | 0 | 0 | 256.4905 | 253.9728 | 291.2698 | 431.2059 | 385.277 | 424.1566 | 314.1121 | 285.1377 | 238.7794 | 221.6605 | 172.1988 | 125.9984
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 326.9278 | 366.2503 | 403.2171 | 550.9794 | 536.2477 | 530.8229 | 472.8539 | 419.8873 | 288.553 | 268.4409 | 178.6334 | 193.7479
| 5 | 0 | 0 | 0 | 358.2227 | 418.2664 | 574.1677 | 677.6609 | 707.9676 | 664.6519 | 509.1502 | 415.1141 | 385.9589 | 243.8809 | 249.1125 | 200.1045
| 5.5 | 0 | 0 | 0 | 448.0615 | 514.2932 | 658.2056 | 824.3749 | 827.9639 | 617.5838 | 638.259 | 512.4084 | 451.8064 | 384.0395 | 332.7854 | 257.6111
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.99 | 773.9429 | 879.6749 | 935.8018 | 904.9707 | 804.9116 | 602.7362 | 456.0762 | 396.6122 | 310.9358 | 308.3492
| 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.7979 | 952.4702 | 973.5496 | 1000 | 838.258 | 886.0486 | 648.3888 | 500.9522 | 502.7819 | 396.3339 | 388.4052
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.4306 | 1000 | 1000 | 1000 | 978.753 | 1000 | 726.8092 | 577.4509 | 435.2129 | 423.5341 | 357.6035
| 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.1558 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 959.0472 | 748.3608 | 573.8482 | 471.827 | 449.8414
[6 empty] | 993.7712 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 754.5736 | 724.829 | 641.6579 | 482.1135
Froude Scaled RCW [-] (same as above) | 33
Scale =
Tp
| MEAN | 0.52223 | 4 1.6087: 0.69631; 5 2.6417: 0.87039; 6 4.892: 1.0445
| 0.015152 | 2.9005e-06 | 7.7926e-06 | 1.2796e-05 | 2.3697e-05 | 1.2185 | 1.3926 | 1.5667 | 1.7408 | 1.9149 | 2.0889 | 2.263 | 2.4371 | 2.6112 | 2.7852 | 2.9593
Hs (m) | 0.030303 | 1.1511e-05 | 2.9872e-05 | 5.5261e-05 | 9.1934e-05 | 3.0938e-05 | 4.0553e-05 | 6.1359e-05 | 6.6193e-05 | 5.6226e-05 | 4.8971e-05 | 4.4759e-05 | 3.0883e-05 | 2.219e-05 | 1.8413e-05 | 1.7188e-05
| 0.045455 | 0 | 6.4348e-05 | 0.00012055 | 0.00020987 | 0.0001191 | 0.00014554 | 0.00021111 | 0.00024332 | 0.00025712 | 0.0002126 | 0.00016675 | 0.00010618 | 9.6186e-05 | 8.119e-05 | 5.7078e-05
| 0.060606 | 0 | 0.00011824 | 0.00021933 | 0.00031542 | 0.00026761 | 0.0003292 | 0.000436 | 0.00049417 | 0.00044566 | 0.00043985 | 0.00032018 | 0.00031368 | 0.00021762 | 0.00018092 | 0.00010477
| 0.075758 | 0 | 0 | 0.00031622 | 0.00050613 | 0.00048447 | 0.0005838 | 0.00074196 | 0.00084614 | 0.00073052 | 0.00058927 | 0.00061073 | 0.00042101 | 0.000294 | 0.00028143 | 0.00023267
| 0.090909 | 0 | 0 | 0.00046584 | 0.00066147 | 0.00068237 | 0.00092376 | 0.00086858 | 0.0011748 | 0.0012335 | 0.00091861 | 0.00087518 | 0.00065345 | 0.00048056 | 0.00040425 | 0.00039396
| 0.10606 | 0 | 0 | 0.00060939 | 0.00092934 | 0.00099131 | 0.0011796 | 0.0017305 | 0.0014216 | 0.0017086 | 0.0012591 | 0.001202 | 0.00089296 | 0.00066204 | 0.00057953 | 0.00054504
| 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.0012424 | 0.0012302 | 0.0014109 | 0.0020887 | 0.0018663 | 0.0020546 | 0.0015215 | 0.0013812 | 0.0011566 | 0.0010737 | 0.00083413 | 0.00061033
| 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0.0015836 | 0.0017741 | 0.0019532 | 0.0026689 | 0.0025976 | 0.0025713 | 0.0022905 | 0.0020339 | 0.0013977 | 0.0013003 | 0.00086529 | 0.00093851
| 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0.0017352 | 0.0020261 | 0.0027812 | 0.0032826 | 0.0034294 | 0.0032196 | 0.0024663 | 0.0020108 | 0.0018696 | 0.0011814 | 0.0012067 | 0.0009693
| 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.0021704 | 0.0024912 | 0.0031883 | 0.0039932 | 0.0040106 | 0.0029916 | 0.0030917 | 0.0024821 | 0.0021885 | 0.0018603 | 0.001612 | 0.0012479
| 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029548 | 0.003749 | 0.0042611 | 0.004533 | 0.0043836 | 0.003899 | 0.0029196 | 0.0022092 | 0.0019212 | 0.0015062 | 0.0014936
| 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034431 | 0.0046137 | 0.0047158 | 0.004844 | 0.0040605 | 0.004292 | 0.0031408 | 0.0024266 | 0.0024355 | 0.0019198 | 0.0018814
| 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038191 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004741 | 0.004844 | 0.0035206 | 0.0027972 | 0.0021082 | 0.0020516 | 0.0017322
| 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037839 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.0046456 | 0.003625 | 0.0027797 | 0.0022855 | 0.002179
[6 empty] | 0.0048138 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.004844 | 0.0036551 | 0.003511 | 0.0031082 | 0.0023353